**Bauwerksverzeichnis**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entlastungsanlagen (incl. Detailangaben[[1]](#footnote-1), Teil 1): | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | | **11** | | **12** | | | **13** | | **14** | | | | **15** | | **16** | | **17** | | **18** | **19** | **20** | | **21** |
| **Lfd. Nr.** | **Bez.** | **Anlagennummer**  **DABay** | **Art der Entlastungsanlage** | **Entwässerungssystem** | **Name Gewässer** | **Gewässer-kennzahl** | **Gewässer- ordnung** | **Einzugs- gebiet**  **AEO (km2)** | **Örtlichkeit/ Lage (Bauwerk)** | | | **Mittl. Niedrig-wasserabfluss MNQ (m3/s)** | | **Mittelwasser-abfluss**  **MQ (m3/s)** | | | **1-jährl. Hochwasserabfluss**  **HQ1 (m3/s)** | | **Wasserkörper (WRRL)** | | | | **Gemarkung**  **(Einleitung)** | | **Flur-Nr.**  **(Einleitung)** | | **Rechtswert**  **(Einleitung)** | | **Hochwert**  **(Einleítung)** | **Ab,e,a (ha)** | **Art der**  **Drossel** | | **Drosselabfluss gem.Planung**  **(l/s)** |  | |
| *1* | *B01* | *00049-A-0005* | *FGB H* | *Misch-Trennsystem* | *B-Bach* | *12345* | *2* | *3,2* | *Untere Straße* | | | *5,00* | | *10,00* | | | *17,00* | | *1\_F123* | | | | *Name* | | *2750/1* | | *4441234* | | *5551234* | *3,4* | *regelbar* | | *25* |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entlastungsanlagen (incl. Detailangaben, Teil 2): | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| **1** | **2** | **22** | **23** | **24** | | **25** | **26** | **27** | | | **28** | | | **29** | | **30** | | | **31** | | **32** | | | **33** | | **34** | | | **35** | | **36** | | **37** | **38** |
| **Lfd. Nr.** | **Bez.** | **max. mögliche Entlastung oder Drosselabfluss RRB / RTB**  **Q entl. (l/s)** | **Messeinrichtung** | **Grobstoffrückhalt** | | **Volumen Becken (m3)** | **anrechenbares Kanalvolumen (m3)** | **Gesamt-Volumen**  **(m3)** | | | **Spez. Speichervolumen des Beckens**  **(m³/ha)** | | | **QTaM (l/s)** | | **Regen-abflusspende**  **qr (l/s·ha)** | | | **Kritischer**  **Abfluss**  **Qkrit (l/s)** | | **Fremdwasser-**  **abfluss**  **Qf (l/s)** | | | **Zulässige**  **Entlastungsrate**  **(%)** | | **rechnerische Entlastungs- häufigkeit  (d/a)** | | | **rechnerische Entlastungs- dauer  (h/a)** | | **rechnerisches Entlastungs- volumen (m3/a)** | | **Ab dem Zeitpunkt** | **Hydraulische Einheit**  **(VwVBayAbwAG 2.2.1)** |
| *1* | *B01* | *1234* | *ja* | | *nein* | *154* | *0* | *154* | | | *45* | | | *1,1* | | *1,2* | | | *15* | | *0,2* | | | *44* | | *31* | | | *69* | | *16547* | | *31.12.2016* | *Einheit A* |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |

1. Umfang und Bezeichnungen der Detailangaben entsprechen den in DABay möglichen Erfassungsoptionen. Dieses Bauwerksverzeichnis sollte vom Antragssteller soweit möglich ausgefüllt und den Antragsunterlagen beigefügt werden. [↑](#footnote-ref-1)